Список аппаратов Онкологической клиники

- Рентгенограф:    Ekonet  Medical HF  525 PLUS

- Компьютерный томограф:  Toshiba Asteion CXXŞ 0107

- Маммограф:    Siemens Mammomat İnspiration

Аппараты ультразвукового исследования:

- LOGIQ 180

- Mindray DC 70

- Mindray DC 7

- LOGIQ  C 5  Premium

- Voluson E 6

- Кольпоскоп: LEİSEGANG

- Эндоскоп: PENTAX FC-38FV2

PENTAX FG-29V

PENTAX FB-15V

- Кардиограф: Cardioline AR 600  - 2 шт.

- Дермотоскоп SİASCOPE V

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

1.Электрокоагуляторы-	SUTRON LED200-5 шт.

ELEKTROMAQ M 20-40-1 шт.

ELEKTROMAQ 400-1 шт.

DT-400P-1 штук

2.Мониторы-                             BM 3-7 шт.

BM 5-4 шт.

İMEC 10-10 шт.

3.Наркозные аппараты-               WATO EX 20-2 шт.

CHİRANA-4 шт.

CHİROLOC SV CHİRANA-1 шт.

4.Операционные столы-       HY BASE 3000-3 шт.

UZUMCU OM-5F-1 шт.

5. Аппарат лапароскопический -      STORZ 29005 LAP

STORZ 29003 NEG

6.Негатоскоп -                      FAZZİNİ-2 шт.

7.Бактериоцидная лампа- подвесная UVR-Mİ - 1 шт

переносная  - 5 шт

8.Операционные лампы -  TRİLUX-1 шт.

HY LED 9700-1 шт.

HY LED 760-1 шт.

6 REFLEKTLİ-1 шт.

RİMSA hərəkətli-1 шт.

9.Автоклавы                            HVA HİRAYAMA-1 шт.

VP-2 шт.

10.Сухожаровой шкаф-         TİTANOX-2 шт.

COLTERM F 40-1 шт.

11.Дефибриллятор -              DEFİMONİTOR PRİMEDİC-2 шт.

12. Обогреватель больного-   WARM TOUCH-1 шт.

13.Аспираторы-                          F 100-1 шт.

F 60-2 шт.

MEDELA-1 шт.

14.Радиометр-                       ABL 90-1 шт.

Биохимическая лаборатория

1. COBAS ROCHE  E411

2. COBAS ROCHE INTEQRA 400 PLUS

3. SYSMEX XN 450

4. DIACHECH -C1

5. BİOSAN LMC -4200 R

6.  STATFAX 303 PLUS

7.  LEVENHUK- микроскоп

8.  LİSTON C 2204

9.  GOLDTERM  F – 40

10. MYTHİC 18

11. DİGİSYSTEM LABORATORY DSI 300D

12.PRODEİON COMPACT

Патоморфологическая лаборатория

- THERMO SCIEHTİFİLİC –MİCRON STR 120

- FROZEN-LEİCA  CM 1520

- THERMO SCIEHTİFİLİC -аппарат для парафина

- THERMO SCIEHTİFİLİC - аппарат для охлаждения

- CYTOSPİN 4

- MİCRON HM 340 E- микротом

- GOLD TERM F-40  - сухожаровой шкаф

- MOTİC- микроскоп